## Planilha1
CONCORRÊNCIA SESC-AR/AL Nº 002/2021-CC
EDITAL DE LICITAÇÃO
ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL |  |  | REF.: |  |  | SINAPI | ORSE
|  |  | BDI: | 25% |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
|  |  | LOCAL: | AL
SESC - ALAGOAS
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | UNIT. C/ BDI | TOTAL
SESC - ALAGOAS
01.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.01 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | m² | 1313.94 | 7.04 | 8.8 | 11562.672
01.02 | 030/ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 132.6 | 17.79 | 22.2375 | 2948.6925
01.03 | 038/ORSE | Remoção de calha de zinco | m | 450 | 8.09 | 10.1125 | 4550.625
01.04 | 4942/ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 50 | 13.9 | 17.375 | 868.75
01.05 | 031/ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m | 50 | 12.16 | 15.2 | 760
01.06 | 4268/ORSE | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | UND | 5 | 88.04 | 110.05 | 550.25
01.07 | 7991/ORSE | Demolição de rufo de concreto | m | 30 | 3.38 | 4.225 | 126.75
01.08 | 97626/SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 12 | 420.59 | 525.7375 | 6308.85
01.09 | 013/ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 30 | 197.89 | 247.3625 | 7420.875
01.10 | 023/ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | m² | 100 | 12.16 | 15.2 | 1520
01.11 | 012/ORSE | Demolição de forros | m² | 150 | 6.07 | 7.5875 | 1138.125
01.12 | 4876/ORSE | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | m² | 450 | 9.29 | 11.6125 | 5225.625
01.13 | 06/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 150 | 22.82 | 28.525 | 4278.75
01.14 | 8038/ORSE | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 10 | 29.59 | 36.9875 | 369.875
01.15 | 018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 150 | 10.63 | 13.2875 | 1993.125
01.16 | 016/ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 50 | 19.78 | 24.725 | 1236.25
01.17 | 4801/ORSE | Demolição de piso em pedra calcárea | m² | 30 | 19.78 | 24.725 | 741.75
01.18 | 035/ORSE | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m² | 500 | 4.08 | 5.1 | 2550
01.19 | 022/ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 150 | 15.19 | 18.9875 | 2848.125
01.20 | 020/ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² | 120 | 8.09 | 10.1125 | 1213.5
01.21 | 017/ORSE | Demolição de reboco | m² | 250 | 6.77 | 8.4625 | 2115.625
01.22 | 032/ORSE | Remoção de carpete | m² | 50 | 4.08 | 5.1 | 255
01.23 | 040/ORSE | Remoção de luminária | und | 50 | 9.09 | 11.3625 | 568.125
01.24 | 029/ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 500 | 8.28 | 10.35 | 5175
01.25 | 026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 250 | 13.53 | 16.9125 | 4228.125
01.26 | 2545/ORSE | Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01 | t | 250 | 10.16 | 12.7 | 3175
01.27 | 97640/SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PLATIBANDA) | m² | 200 | 1.14 | 1.425 | 285
01.28 | 97649/SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1100 | 3.25 | 4.0625 | 4468.75
01.29 | 00036/ORSE | REMOÇÃO DE BRISES | m² | 200 | 2.69 | 3.3625 | 672.5
01.30 | 04943/ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO | m² | 360 | 7.1 | 8.875 | 3195
01.31 | COMPOSIÇÃO 01 | REMOÇÃO DE TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | m² | 435 | 4.66 | 5.825 | 2533.875
01.32 | 01858/ORSE | REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA | m² | 500 | 2.69 | 3.3625 | 1681.25
[6 empty] | SUB-TOTAL | 86565.8395
02.00 |  | INFRA-ESTRUTURA
02.01 | 03/ORSE | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 200 | 3.38 | 4.225 | 845
02.02 | 077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com águ | m³ | 20 | 159.99 | 199.9875 | 3999.75
02.03 | 147/ORSE | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 50 | 41.14 | 51.425 | 2571.25
02.04 | 165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m² | 100 | 110.99 | 138.7375 | 13873.75
02.05 | 2497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 20 | 40.59 | 50.7375 | 1014.75
02.06 | 094/ORSE | Concreto ciclópico | m³ | 10 | 546.63 | 683.2875 | 6832.875
[6 empty] | SUB-TOTAL | 29137.375
03.00 |  | SUPER-ESTRUTURA
03.01 | 0151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 250 | 39.34 | 49.175 | 12293.75
03.02 | 0165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m² | 75 | 110.99 | 138.7375 | 10405.3125
03.03 | 6457/ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 15 | 2360.64 | 2950.8 | 44262
03.04 | 7369/ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 15 | 2303.76 | 2879.7 | 43195.5
[6 empty] | SUB-TOTAL | 110156.5625
04.00 |  | ESQUADRIAS
04.01 | 1769/ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de aliza | und | 10 | 373.6 | 467 | 4670
04.02 | 7315/ORSE | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar | und | 10 | 165.94 | 207.425 | 2074.25
04.03 | 0178/ORSE | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | CJ | 5 | 191.44 | 239.3 | 1196.5
04.04 | 10004/ORSE | Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso | und | 5 | 89.71 | 112.1375 | 560.6875
04.05 | 10003/ORSE | Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional) | und | 5 | 89.73 | 112.1625 | 560.8125
04.06 | 94570/SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 15 | 330.73 | 413.4125 | 6201.1875
04.07 | 9470/ORSE | Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm | m² | 10 | 418.58 | 523.225 | 5232.25
04.08 | 91341/SINAPI | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 10 | 517.33 | 646.6625 | 6466.625
04.09 | 3789/ORSE | Recuperação de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas | m² | 10 | 168.08 | 210.1 | 2101
04.10 | 1805/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens | und | 5 | 154.82 | 193.525 | 967.625
04.11 | 3543/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | und | 5 | 656.03 | 820.0375 | 4100.1875
04.12 | 3544/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | und | 20 | 670.17 | 837.7125 | 16754.25
04.13 | ORSE/1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 50 | 90.01 | 112.5125 | 5625.625
04.14 | ORSE/1859 | Revisão de esquadrias de ferro | m² | 20 | 144.89 | 181.1125 | 3622.25
04.15 | ORSE/1811 | Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70%m050006 | m² | 75 | 204.25 | 255.3125 | 19148.4375
04.16 | ORSE/1802 | Revisão de janelas pivotante escamas tipo 1 c/ aproveitamento de 80% do material | m² | 5 | 104.5 | 130.625 | 653.125
04.17 | 1879/ORSE | Vidro liso incolor 5mm | m² | 30 | 186.66 | 233.325 | 6999.75
04.18 | 4662/ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | unid | 15 | 182.53 | 228.1625 | 3422.4375
04.19 | 102188/SINAPI | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 | unid | 5 | 620.99 | 776.2375 | 3881.1875
04.20 | SINAPI/102184 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | unid | 3 | 1542.19 | 1927.7375 | 5783.2125
04.21 | 1778/orse | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | unid | 20 | 200.1 | 250.125 | 5002.5
[6 empty] | SUB-TOTAL | 105023.9
05.00 |  | SERRALHERIA
05.01 | ORSE/1850 | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m² | 10 | 149.96 | 187.45 | 1874.5
05.02 | ORSE/8898 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m² | 10 | 962.79 | 1203.4875 | 12034.875
05.03 | ORSE/9945 | Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" | m² | 10 | 147.82 | 184.775 | 1847.75
05.04 | 100701/SINAPI | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnicoes | m² | 5 | 398.47 | 498.0875 | 2490.4375
05.05 | ORSE/228 | Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo) | m² | 200 | 68.54 | 85.675 | 17135
05.06 | 12736/ORSE | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | m² | 20 | 75.76 | 94.7 | 1894
05.07 | 12737/ORSE | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01 | m² | 20 | 91.62 | 114.525 | 2290.5
05.08 | 94216/SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m² | 20 | 251.83 | 314.7875 | 6295.75
05.09 | COMPOSIÇÃO 04 | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM REMOVEDOR, FERRAMENTAS MECANIZADAS, LIXAS E PALHAS DE AÇOS- EM ESTRUTUTURAS METÁLICAS | m2 | 4000 | 10.48 | 13.1 | 52400
05.10 | COMPOSIÇÃO 17 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA EM AÇO -CA 50 E CA-60 INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIM. BASE MAIOR 20CM/ALTURA 20CM | m | 213.6 | 18.5 | 23.125 | 4939.5
05.11 | COMPOSIÇÃO 015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE AND AIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - PERFIL "U" (ESTRUTURA DA COBERTA PLATIBANDA) | m | 1300 | 79.96 | 99.95 | 129935
05.12 | 09818/ORSE | CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 1"X1"X1/8" - REV. 01 | m | 800 | 20.11 | 25.1375 | 20110
05.13 | COMPOSIÇÃO 05 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO ESTRUTURAL TIPO AÇO ASTM A-36, A-572, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (RECUPERAÇÃO DAS TESOURAS METÁLICAS) | KG | 3742 | 21.39 | 26.7375 | 100051.725
05.14 | 09655/ORSE | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PAINEL REF.: MINIWAVE, DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA | m² | 200 | 430 | 537.5 | 107500
05.15 | 13060/ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 152.8 | 487.13 | 608.9125 | 93041.83
05.16 | COMPOSIÇÃO 009 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COMPREENDENDO AÇO GALVANIZADO, ELETRODOS PARA SOLDAS, PARAFUSOS, CHUMBADORES, INCLUINDOINCLUINDO AINDA PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - TUBOS | KG | 700 | 136.14 | 170.175 | 119122.5
05.17 | COMPOSIÇÃO 012 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM FIO 12, REVESTIDO EM PVC NA COR VERDE, FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA | m² | 421.32 | 75.9 | 94.875 | 39972.735
05.18 | COMPOSIÇÃO 014 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 3" | m | 282.8 | 108.21 | 135.2625 | 38252.235
05.19 | COMPOSIÇÃO 07 | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m² | 46.13 | 245.22 | 306.525 | 14139.9983
05.20 | 100775/SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, IN CLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_ | KG | 900 | 14.58 | 18.225 | 16402.5
05.21 | COMPOSIÇÃO 010 | FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO COM TELHA TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA | M2 | 200 | 234.72 | 293.4 | 58680
05.22 | COMPOSIÇÃO 011 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE | M2 | 231.32 | 10.19 | 12.7375 | 2946.4385
05.23 | 11494/ORSE | GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 2"X2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS E VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1" X 1/2" M2 | M2 | 163 | 319.23 | 399.0375 | 65043.1125
05.24 | 12980/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 8 | 755.75 | 944.6875 | 7557.5
05.25 | 12013/ORSE | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m² | 4 | 2283.38 | 2854.225 | 11416.9
05.26 | 11955/ORSE | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m2 | 8 | 324.46 | 405.575 | 3244.6
05.27 | 4330/ORSE | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m² | 8 | 463.18 | 578.975 | 4631.8
05.28 | COMPOSIÇÃO 013 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 DE 2 1/2" | m | 181.5 | 97.09 | 121.3625 | 22027.2938
[6 empty] | SUB-TOTAL | 957278.4805
06.00 |  | COBERTA
06.01 | ORSE/247 | Emassamento de cumieira com telha ceramica | m | 40 | 24.23 | 30.2875 | 1211.5
06.02 | ORSE/248 | Emassamento de beiral com telha ceramica | m | 40 | 5.85 | 7.3125 | 292.5
06.03 | ORSE/294 | Emassamento de algeroz | m | 40 | 7.48 | 9.35 | 374
06.04 | ORSE/3850 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m² | 250 | 72.91 | 91.1375 | 22784.375
06.05 | ORSE/298 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica | m² | 100 | 195.46 | 244.325 | 24432.5
06.06 | ORSE/299 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | ml | 200 | 37.95 | 47.4375 | 9487.5
06.07 | ORSE/9966 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm | m² | 200 | 80.47 | 100.5875 | 20117.5
06.08 | ORSE/4489 | Desmontagem e re-montagem de tesoura com vão de 12m a 15 m | und | 10 | 243.44 | 304.3 | 3043
06.09 | ORSE/208 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m² | 50 | 10.88 | 13.6 | 680
06.10 | ORSE/261 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 300 | 49.19 | 61.4875 | 18446.25
06.11 | ORSE/271 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 300 | 85.78 | 107.225 | 32167.5
06.12 | ORSE/9212 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material | m² | 300 | 115.28 | 144.1 | 43230
06.13 | ORSE/266 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m² | 100 | 22.34 | 27.925 | 2792.5
06.14 | ORSE/236 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m² | 80 | 54.48 | 68.1 | 5448
06.15 | ORSE/265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m² | 100 | 19.5 | 24.375 | 2437.5
06.16 | ORSE/235 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m² | 80 | 40.6 | 50.75 | 4060
06.17 | ORSE/264 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm | m² | 500 | 17.17 | 21.4625 | 10731.25
06.18 | ORSE/234 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m² | 200 | 31.71 | 39.6375 | 7927.5
06.19 | ORSE/196 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m² | 150 | 103.37 | 129.2125 | 19381.875
06.20 | ORSE/10439 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 100 | 93.07 | 116.3375 | 11633.75
06.21 | ORSE/230 | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar | m² | 200 | 62.28 | 77.85 | 15570
06.22 | ORSE/304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 100 | 34.28 | 42.85 | 4285
06.23 | 94229/SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 369.4 | 183.05 | 228.8125 | 84523.3375
06.24 | 94231/SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 72.4 | 55.55 | 69.4375 | 5027.275
06.25 | COMPOSIÇÃO 02 | TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM, (FORNECIMENTO E MONTAGEM), INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | m² | 487 | 246.47 | 308.0875 | 150038.6125
06.26 | COMPOSIÇÃO 17 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA EM AÇO -CA 50 E CA-60 INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIM. BASE MAIOR 20CM/ALTURA 20CM | M | 448 | 18.58 | 23.225 | 10404.8
06.27 | COMPOSIÇÃO 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA MESMA (PLATIBANDA) | m² | 687 | 233.47 | 291.8375 | 200492.3625
06.28 | 94228/SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 30 | 94.21 | 117.7625 | 3532.875
06.29 | 09077/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TERMOACUSTICA | m | 30.75 | 117.89 | 147.3625 | 4531.3969
06.30 | COMPOSIÇÃO 016 | INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO MULTIDOBRAS, REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (TELHAS EXISTENTES) | M2 | 326.14 | 14.65 | 18.3125 | 5972.4387
06.31 | 278/ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | m² | 500 | 2.69 | 3.3625 | 1681.25
[6 empty] | SUB-TOTAL | 726738.3481
07.00 |  | REVESTIMENTOS
07.01 | ORSE/1912 | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 50 | 25.87 | 32.3375 | 1616.875
07.02 | ORSE/10619 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 200 | 57.65 | 72.0625 | 14412.5
07.03 | ORSE/1917 | Rejuntamento de revestimento ceramicos | m² | 200 | 7.2 | 9 | 1800
07.04 | ORSE/3311 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015 | m² | 250 | 8.52 | 10.65 | 2662.5
07.05 | ORSE/3312 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m² | 100 | 9.93 | 12.4125 | 1241.25
07.06 | ORSE/1908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 600 | 27.23 | 34.0375 | 20422.5
07.07 | ORSE/4114 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 100 | 13.73 | 17.1625 | 1716.25
[6 empty] | SUB-TOTAL | 43871.875
08.00 |  | PISOS
08.01 | ORSE/10043 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | m² | 100 | 36.32 | 45.4 | 4540
08.02 | ORSE/11778 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm | m² | 100 | 42.19 | 52.7375 | 5273.75
08.03 | 101752/SINAPI | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. af_09/2020 | m² | 150 | 35.45 | 44.3125 | 6646.875
08.04 | ORSE/2226 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 100 | 128.38 | 160.475 | 16047.5
08.05 | ORSE/3641 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m² | 50 | 3.2 | 4 | 200
08.06 | ORSE/2238 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 100 | 12.01 | 15.0125 | 1501.25
08.07 | ORSE/2242 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 120 | 45.81 | 57.2625 | 6871.5
08.08 | ORSE/9104 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 70 | 74.34 | 92.925 | 6504.75
08.09 | 101746/sinapi | Assoalho de madeira. af_09/2020 | m² | 100 | 262.79 | 328.4875 | 32848.75
08.10 | ORSE/3786 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 115 | 275.08 | 343.85 | 39542.75
08.11 | ORSE/4889 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 100 | 30.6 | 38.25 | 3825
08.12 | ORSE/104 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 50 | 29.83 | 37.2875 | 1864.375
[6 empty] | SUB-TOTAL | 125666.5
09.00 |  | PINTURA
09.01 | ORSE/7808 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, exclusive lixamento | m² | 1600 | 13.85 | 17.3125 | 27700
09.02 | ORSE/2322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m² | 500 | 10.29 | 12.8625 | 6431.25
09.03 | 2284/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m² | 2000 | 6.29 | 7.8625 | 15725
09.04 | 3862/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 | m² | 500 | 6.09 | 7.6125 | 3806.25
09.05 | ORSE/3858 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) | m² | 250 | 12.08 | 15.1 | 3775
09.06 | 2285/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m² | 1000 | 12.48 | 15.6 | 15600
09.07 | 4934/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar | m² | 500 | 5.77 | 7.2125 | 3606.25
09.08 | ORSE/2278 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 500 | 8.31 | 10.3875 | 5193.75
09.09 | ORSE/2281 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m² | 500 | 5.98 | 7.475 | 3737.5
09.10 | ORSE/2296 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m² | 2500 | 31.85 | 39.8125 | 99531.25
09.11 | ORSE/3841 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m² | 500 | 12.62 | 15.775 | 7887.5
09.12 | ORSE/4521 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 100 | 30.86 | 38.575 | 3857.5
09.13 | ORSE/8040 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | m² | 500 | 8.28 | 10.35 | 5175
09.14 | 12451/ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA C/ TRELIÇAS-VIGA PRATT E TERÇAS EM UDC, C/ 1 DEMÃO EPOX FUNDO OXIDO FERRO + 2 DEMÃOS ESMALTE EPOX BRANCO - MEDIÇÃO P/ PROJEÇÃO EM PLANTA | m² | 97.34 | 31.62 | 39.525 | 3847.3635
09.15 | COMPOSIÇÃO 03 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI ISOCIANATO, COM 25 MICRAS, TOTALIZANDO 50 MICRAS E PINTURA DE PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI , ESPESSURA DE 35 MICRAS POR DEMÃO, TOTALIZANDO 7O MICRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS- COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE ANDAIMES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERÁ DE ÁREA DE PROJEÇÃO PLANA) - (PLATIBANDA) | m² | 5255.83 | 46.79 | 58.4875 | 307400.3571
[6 empty] | SUB-TOTAL | 513273.9706
10.00 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.01 | ORSE/12102 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | unid | 20 | 51.2 | 64 | 1280
10.02 | ORSE/12103 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt | unid | 20 | 83.1 | 103.875 | 2077.5
10.03 | ORSE/12021 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | unid | 20 | 160.94 | 201.175 | 4023.5
10.04 | SINAPI/97607 | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017 | unid | 10 | 96.96 | 121.2 | 1212
10.05 | ORSE/10352 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | unid | 50 | 90.82 | 113.525 | 5676.25
10.06 | ORSE/12312 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | unid | 50 | 228.09 | 285.1125 | 14255.625
10.07 | ORSE/11153 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | unid | 60 | 114.46 | 143.075 | 8584.5
10.08 | ORSE/11999 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G- light ou similar Rev. 01 | und | 5 | 1442.93 | 1803.6625 | 9018.3125
10.09 | ORSE/12156 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | unid | 50 | 30.49 | 38.1125 | 1905.625
10.10 | ORSE/12155 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | unid | 200 | 28.67 | 35.8375 | 7167.5
10.11 | ORSE/11327 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | unid | 50 | 21.79 | 27.2375 | 1361.875
10.12 | ORSE/4279 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | unid | 200 | 30.9 | 38.625 | 7725
10.13 | SINAPI/93142 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | unid | 50 | 183.41 | 229.2625 | 11463.125
10.14 | ORSE/3299 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | pt | 50 | 221.39 | 276.7375 | 13836.875
10.15 | ORSE/642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt | 46 | 223.41 | 279.2625 | 12846.075
10.16 | ORSE/775 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente | und | 30 | 26.26 | 32.825 | 984.75
10.17 | ORSE/7810 | Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa | und | 30 | 20.55 | 25.6875 | 770.625
10.18 | ORSE/646 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 30 | 202.67 | 253.3375 | 7600.125
10.19 | ORSE/11571 | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida | pt | 30 | 57.35 | 71.6875 | 2150.625
10.20 | ORSE/636 | Ponto de cigarra campainha em caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" | pt | 30 | 230.42 | 288.025 | 8640.75
10.21 | ORSE/632 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 50 | 80.35 | 100.4375 | 5021.875
10.22 | ORSE/625 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 100 | 70.29 | 87.8625 | 8786.25
10.23 | ORSE/628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 100 | 91.89 | 114.8625 | 11486.25
10.24 | ORSE/627 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 100 | 17.63 | 22.0375 | 2203.75
10.25 | ORSE/12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 25 | 110.64 | 138.3 | 3457.5
10.26 | ORSE/12224 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 25 | 202.68 | 253.35 | 6333.75
10.27 | ORSE/8489 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | unid | 25 | 217.5 | 271.875 | 6796.875
10.28 | ORSE/12226 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | unid | 5 | 950.64 | 1188.3 | 5941.5
10.29 | ORSE/2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 500 | 5.06 | 6.325 | 3162.5
10.30 | ORSE/7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | und | 15 | 155.3 | 194.125 | 2911.875
10.31 | ORSE/8077 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | und | 15 | 174.58 | 218.225 | 3273.375
10.32 | ORSE/7997 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | und | 15 | 205.13 | 256.4125 | 3846.1875
10.33 | SINAPI/93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 12.5 | 15.625 | 781.25
10.34 | SINAPI/93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 12.98 | 16.225 | 811.25
10.35 | SINAPI/93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 13.93 | 17.4125 | 870.625
10.36 | SINAPI/93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 13.93 | 17.4125 | 870.625
10.37 | SINAPI/93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 15.08 | 18.85 | 942.5
10.38 | SINAPI/93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 21.92 | 27.4 | 1370
10.39 | SINAPI/93659 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 50 | 24.25 | 30.3125 | 1515.625
10.40 | ORSE/3796 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1500 | 5.43 | 6.7875 | 10181.25
10.41 | ORSE/3797 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 6.33 | 7.9125 | 31650
10.42 | ORSE/3798 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 8.21 | 10.2625 | 41050
10.43 | ORSE/3799 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 4000 | 9.92 | 12.4 | 49600
10.44 | ORSE/3800 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1000 | 14.51 | 18.1375 | 18137.5
10.45 | ORSE/3801 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 400 | 20.36 | 25.45 | 10180
10.46 | ORSE/3802 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 250 | 29.96 | 37.45 | 9362.5
10.47 | ORSE/9968 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c | m | 250 | 45.35 | 56.6875 | 14171.875
10.48 | ORSE/817 | Boia eletrica p/reservatorio inferior | unid | 10 | 125.44 | 156.8 | 1568
10.49 | ORSE/818 | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | und | 5 | 302.77 | 378.4625 | 1892.3125
10.50 | ORSE/1452 | Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. | und | 2 | 1737.48 | 2171.85 | 4343.7
10.51 | 11963/ORSE | Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada | und | 15 | 949.41 | 1186.7625 | 17801.4375
[6 empty] | SUB-TOTAL | 402902.775
11.00 |  | INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA
11.01 | ORSE/5006 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | und | 100 | 267.95 | 334.9375 | 33493.75
11.02 | ORSE/677 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | und | 100 | 136.44 | 170.55 | 17055
11.03 | ORSE/682 | Entrada para rede telefônica | und | 10 | 702.67 | 878.3375 | 8783.375
11.04 | ORSE/693 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | unid | 50 | 142.11 | 177.6375 | 8881.875
11.05 | ORSE/691 | Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente | unid | 50 | 95.5 | 119.375 | 5968.75
[6 empty] | SUB-TOTAL | 74182.75
12.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
12.01 | ORSE/1691 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | unid | 8 | 340.19 | 425.2375 | 3401.9
12.02 | ORSE/1690 | Caixa de reunião - "cr" - (50 x 50 x 65cm) | unid | 23 | 340.19 | 425.2375 | 9780.4625
12.03 | ORSE/1717 | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m | unid | 2 | 13733.99 | 17167.4875 | 34334.975
12.04 | ORSE/1702 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | unid | 20 | 30.08 | 37.6 | 752
12.05 | ORSE/9365 | Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega | unid | 20 | 59.25 | 74.0625 | 1481.25
12.06 | ORSE/1728 | Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m | unid | 2 | 1020.34 | 1275.425 | 2550.85
12.07 | ORSE/3659 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | unid | 5 | 694.44 | 868.05 | 4340.25
12.08 | ORSE/7181 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | unid | 5 | 298.52 | 373.15 | 1865.75
12.09 | ORSE/3703 | Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | unid | 5 | 37.92 | 47.4 | 237
12.10 | ORSE/12131 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid | 5 | 293.27 | 366.5875 | 1832.9375
12.11 | ORSE/12132 | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90º, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | unid | 5 | 271.43 | 339.2875 | 1696.4375
12.12 | ORSE/12261 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | unid | 2 | 701.95 | 877.4375 | 1754.875
12.13 | ORSE/2074 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | unid | 2 | 723.82 | 904.775 | 1809.55
12.14 | ORSE/12263 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | unid | 2 | 1024.76 | 1280.95 | 2561.9
12.15 | ORSE/4458 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | unid | 5 | 438.81 | 548.5125 | 2742.5625
12.16 | ORSE/2013 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | unid | 5 | 552.58 | 690.725 | 3453.625
12.17 | ORSE/1200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | unid | 25 | 99.97 | 124.9625 | 3124.0625
12.18 | ORSE/1201 | Revisão de ponto de água tipo 2 | unid | 50 | 71.89 | 89.8625 | 4493.125
12.19 | ORSE/1683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | unid | 25 | 114.24 | 142.8 | 3570
12.20 | ORSE/1678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | unid | 25 | 112.07 | 140.0875 | 3502.1875
12.21 | ORSE/1681 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 | unid | 50 | 79.53 | 99.4125 | 4970.625
12.22 | ORSE/1028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 100 | 12.13 | 15.1625 | 1516.25
12.23 | ORSE/1029 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 100 | 18.08 | 22.6 | 2260
12.24 | ORSE/1030 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 50 | 36.56 | 45.7 | 2285
12.25 | ORSE/1446 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar) | unid | 5 | 50.12 | 62.65 | 313.25
12.26 | ORSE/9384 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm | m | 50 | 23.11 | 28.8875 | 1444.375
12.27 | ORSE/9385 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm | m | 50 | 27.2 | 34 | 1700
12.28 | ORSE/9386 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 50 | 32.13 | 40.1625 | 2008.125
12.29 | ORSE/9387 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 50 | 57.26 | 71.575 | 3578.75
12.30 | ORSE/2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 5.06 | 6.325 | 316.25
12.31 | ORSE/2477 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 50 | 8.08 | 10.1 | 505
12.32 | ORSE/2478 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4" | m | 50 | 7.61 | 9.5125 | 475.625
12.33 | ORSE/2479 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 6.08 | 7.6 | 380
12.34 | ORSE/2480 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 50 | 12.18 | 15.225 | 761.25
12.35 | ORSE/2058 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | und | 15 | 113.27 | 141.5875 | 2123.8125
12.36 | ORSE/3692 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | und | 15 | 259.88 | 324.85 | 4872.75
12.37 | ORSE/2082 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | und | 15 | 65.08 | 81.35 | 1220.25
12.38 | ORSE/9702 | Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar | unid | 15 | 338.48 | 423.1 | 6346.5
12.39 | ORSE/5047 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | unid | 2 | 531.48 | 664.35 | 1328.7
12.40 | ORSE/5048 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | unid | 2 | 700.97 | 876.2125 | 1752.425
12.41 | 11150/ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m2 | 10 | 499.18 | 623.975 | 6239.75
[6 empty] | SUB-TOTAL | 135684.3875
13.00 |  | DIVERSOS
13.01 | ORSE/7730 | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | m² | 500 | 14.1 | 17.625 | 8812.5
13.02 | ORSE/7727 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 250 | 23.32 | 29.15 | 7287.5
13.03 | ORSE/10029 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 400 | 83.36 | 104.2 | 41680
13.04 | SINAPI/98546 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m² | 400 | 80.55 | 100.6875 | 40275
13.05 | ORSE/10020 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m² | 100 | 87.19 | 108.9875 | 10898.75
13.06 | ORSE/1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 100 | 740.5 | 925.625 | 92562.5
13.07 | ORSE/4449 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m² | 300 | 67.29 | 84.1125 | 25233.75
13.08 | SINAPI/96113 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m² | 500 | 24.64 | 30.8 | 15400
13.09 | ORSE/1946 | Forro de gesso, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento em ripão 3,5cm x 5,5cm | m² | 150 | 109.57 | 136.9625 | 20544.375
13.10 | ORSE/10652 | Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC,placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho MOD- LINE, instalado | m² | 500 | 84.16 | 105.2 | 52600
13.11 | ORSE/10656 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento | m² | 300 | 57.86 | 72.325 | 21697.5
13.12 | 09083/ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado | m² | 150 | 90 | 112.5 | 16875
13.13 | ORSE/9082 | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) | m | 1000 | 21.76 | 27.2 | 27200
13.14 | ORSE/1452 | Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. | und | 10 | 1737.48 | 2171.85 | 21718.5
13.15 | ORSE/2451 | Limpeza de pisos e revestimentos | m² | 3000 | 8.31 | 10.3875 | 31162.5
13.16 | 100982/SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 963.24 | 6.03 | 7.5375 | 7260.4215
13.17 | 100942/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA TXKM (10km) | txkm | 2558.62 | 3.39 | 4.2375 | 10842.1522
13.18 | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESIDUOS EM ÁREA LICENCIADA | t | 255.86 | 40 | 50 | 12793
13.19 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 350 | 463.31 | 579.1375 | 202698.125
13.20 | 99814/SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | m² | 5000 | 1.34 | 1.675 | 8375
13.21 | 11820/ORSE | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | und | 2 | 5234.52 | 6543.15 | 13086.3
[6 empty] | SUB-TOTAL | 689002.8738
[6 empty] | TOTAL | 3999485.6375